[image: image1.wmf] 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

	Form No:45.38
	Revizyon No: 04

	Uygulama Tarihi: 23.11.2011
	Revizyon Tarihi: 04.12.2025


GENETİK TEST İÇİN ÖRNEK KABUL VE RED KRİTERLERİ

	ÖRNEK
	MİKTAR
	YÖNTEM
	ÖRNEK GÖNDERME ŞEKLİ
	TRANSPORT ISISI
	RED KRİTERLERİ

	Periferik kan
	2ml
	Kromozom eldesi
	Heparinli tüp/ enjektör
	2-8 °C
	Steril olmayan tüpe alınmış,

dondurulmuş, pıhtılaşmış numuneler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	5-10ml
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	EDTA’ lı tüp
	18-24°C
	

	

	Kemik iliği
	2-3 ml
	Kromozom eldesi
	Heparinli tüp/ enjektör
	2-8 °C
	Steril olmayan tüpe alınmış,

dondurulmuş, pıhtılaşmış numuneler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	5-10ml
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	EDTA’ lı tüp
	18-24°C
	

	

	Amniyon sıvısı
	20ml
	Kromozom eldesi
	Steril Enjektör

(ilk 2cc başka bir enjektöre alınmalı, her iki enjektör üzerine hasta adı yazılmalıdır.)
	18-24°C
	Sterilitesi bozulmuş veya kırık enjektörde gönderilen, dondurulmuş numuneler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	
	
	

	

	Fetal Kan
	2ml
	Kromozom eldesi
	Heparinli tüp/ enjektör
	2-8 °C

(En kısa zamanda merkezimize ulaştırılmalıdır.)
	Steril olmayan tüpe alınmış,

dondurulmuş, pıhtılaşmış numuneler.

	
	
	FISH
	
	
	

	

	Koryonik villus örneği
	20-30mg
	Kromozom eldesi
	Steril transport medyum içeren tüp
	18-24 °C

(En kısa zamanda merkezimize ulaştırılmalıdır.)
	Steril olmayan tüpe alınmış,

Formaldehit-alkol içine alınmış, dondurulmuş örnekler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	
	
	

	

	Tahliye materyali
	1-2 cm3
	Kromozom eldesi
	Steril transport medyum içeren tüp
	18-24 C0
(En kısa zamanda merkezimize ulaştırılmalıdır.)
	Steril olmayan tüpe alınmış,

Formaldehit-alkol içine alınmış, dondurulmuş örnekler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	
	
	

	

	Punch biyopsi

(Fibroblast, cild biyopsisi)
	1-2 cm3
	Kromozom eldesi, hücre kültürü
	Steril transport medyum içeren tüp
	18-24 C0
(En kısa zamanda merkezimize ulaştırılmalıdır.)
	Steril olmayan tüpe alınmış,

Formaldehit-alkol içine alınmış, dondurulmuş örnekler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Taze Tümör Dokusu

(Solid doku, doku biyopsisi)
	5-10 mg
	Kromozom eldesi
	Steril Kap 

(Transfer besiyeri içermelidir.)
	2-8 °C
	Steril olmayan tüpe alınmış,

Formaldehit-alkol içine alınmış, dondurulmuş örnekler.

	
	
	FISH
	
	
	

	
	
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	
	
	

	

	Parafin blok kesitleri
	4-5 µm
	FISH
	Lam üzerine alınmış kesitler, en az iki lam
	18-24°C
	Formaldehit harici fiksatif kullanılmış örnekler.

	
	10 µm
	DNA eldesi ve analizi (Moleküler)
	Her birinde 10 µ kesit bulunan 

3 ayrı epandorf tüp içinde
	
	

	

	Noninvaziv Prenatal Test için periferik kan
8-10 mL
NIPT
Özel tüp
18-24°C

(1-5 gün içinde merkezimize ulaştırılmalıdır.)
Özel tüp olmayan tüpe alınmış, 
dondurulmuş, pıhtılaşmış numuneler.

Hücre dışı DNA örneği için periferik kan
8-10 mL
TMB ve benzeri yeni nesil dizileme testleri
Özel tüp
18-24°C
Özel tüp olmayan tüpe alınmış, 
dondurulmuş, pıhtılaşmış numuneler.
Embriyo biyopsi örneği
2 µL
Preimplantasyon genetik tanı testleri
PBS-PVDA içeren Eppendorf tüp
2-8 °C

(24-48 saat içinde merkezimize ulaştırılmalıdır.)


	NOT
	Hastanın klinik bilgisine ek olarak;

Postnatal Kromozom analizi veya FISH analizi istendiğinde, SİTOGENETİK TANI AMAÇLI İŞLEMLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU (Form No:70.4)

Postnatal DNA eldesi ve analizi istendiğinde, MOLEKÜLER GENETİK TANI AMAÇLI İŞLEMLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU (Form No:70.4)

Prenatal genetik tanı istendiğinde, DOĞUM ÖNCESİ GENETİK TANI AMAÇLI İŞLEMLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU (Form No: 70.146),  hasta ve  hekimi tarafından dodurularak örnekle birlikte bölümümüze ulaştırılmalıdır.


